烧伤科、皮肤科耗材参数要求

1.激光术后修复类耗材    成分：胶原蛋白。规格： 胶原贴敷料。技术要求：二类以上械字号天然活性胶原。

2.保湿类敷料耗材        成分：透明质酸。规格：修复敷料。技术要求：大分子透明质酸、或含有神经酰胺二类械字号。

3.抗炎促愈合类耗材      成分：壳聚糖复合物。规格：修护敷料。技术要求：二类器械，原料要求壳聚糖，含量不低于0.2%，壳聚糖复合物。

4.美白防晒耗材        成分：卡波姆及复合物。规格：凝胶。 技术要求：SPF30/PA+++，械字号，动力粘度在25℃检测；含有透明质酸钠成分的保湿作用。

5. 注射水光相关耗材       成分：玻尿酸   技术要求：械字号批号。

6、果酸化学剥脱术耗材      由果酸化学换肤术护理包以及辅助包组成，护理包里包括透明质酸钠修护敷料，医用无纺布，棉签。辅助包里包含果酸、刷子等辅助用品。