空气消毒机保修服务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 空气消毒机保修清单 | |
| 壁挂式 | 274台 |
| 移动式 | 59台 |
| 层流床 | 3台 |
| 床单元 | 4台 |
| 消毒柜 | 1台 |

24小时内能到达现场，设备全保（含耗材）,配件（含耗材）要求原装全新。全面检测和维护（包含滤网和紫外线灯管的更换）要求 ≥2次/年，能提供备用机。